## 服务目录
组织级运维服务目录
服务大类 | 服务中类 | 服务名称 | 服务内容简述
运行维护服务（04） | 硬件运维服务 （0402） | 网络运维服务 （040201） | 面向网络交换机、路由器、防火墙、光纤设备及其他网络设备组件等的运维服务。
|  | 主机运维服务 （040202） | 面向计算机设备中的中型机、小型机、PC服务器等的运维服务。
|  | 其他硬件运维服务 （040299） | 银川输油气通信与终端一体化智能管控平台、油气站场综合布线及网络资源管理系统运行所依赖的硬件设备，提供例行检查、状态监控、故障处理、性能优化等服务，保障软件系统正常运行所需的硬件环境安全与稳定
| 软件运维服务 （0403） | 基础软件运维服务 （040301） | 面向操作系统、数据库系统、中间件等基础软件的运维服务。
|  | 应用软件运维服务 （040303） | 银川输油气通信与终端一体化智能管控平台、油气站场综合布线及网络资源管理系统的应用软件运维服务，包括系统健康检查、数据备份、软件更新、故障处理、用户权限管理及知识转移服务，保障业务系统稳定运行和客户团队能力提升

## 网络运维服务（040201）
网络运维服务（040201）
服务大类 | 运行维护服务（04）
服务中类 | 硬件运维服务 （0402）
服务名称 | 网络运维服务
服务代码 | 040201
服务简介 | 面向网络设备进行的例行检查及状态监控、响应支持、故障处理、性能优化等服务
服务目标/价值 | 保障和提升网络的可用性
服务描述
服务对象 | 网络交换机、路由器、防火墙、光纤设备及其他网络设备组件等
服务内容 | 1、对网络设备硬件状态进行检查、分析及处理；
2、对网络设备配置文件进行管理与更新处理；
3、对网络流量进行监测处理；
4、对使用过程中出现的网络故障进行排查；
5、网络设备资料整理、对设备进行配置；
6、对网络使用状况趋势分析并给出建议；
7、按客户内部工作规范和流程的要求，完成客户领导交办的其它相关工作。
服务频次 | 巡检：每天/每周/每月或双方协定；流量监控：每天1次/每天2次/每周1次或双方协定；
服务级别 | 级别 响应时间（分钟） 解决时间（小时）
一级 10 4
二级 30 8
三级 60 24
服务报告周期 | 月度/季度/半年或年度
服务方式 | 远程或现场
服务时间 | 7*24 或 5*8
交付成果 | 《巡检记录表》《故障处理记录》 《运维服务报告》

## 主机运维服务（040202)
主机运维服务（040202）
服务大类 | 运行维护服务（04）
服务中类 | 硬件运维服务 （0402）
服务名称 | 主机运维服务
服务代码 | 040202
服务简介 | 面向主机设备进行的例行检查及状态监控、响应支持、故障处理、性能优化等服务
服务目标/价值 | 保障和提升主机的可用性
服务描述
服务对象 | 计算机设备中的中型机、小型机、PC服务器等
服务内容 | 1、服务器硬件状态检查；
2、服务器硬件安装与调整；
3、对服务器性能进行监控；
4、服务器进程与服务检查；
5、服务器磁盘空间检查；
6、服务器系统漏洞修补；
7、系统配置与变更管理；
8、系统垃圾清理；
9、对客户申报的故障及时进行排查处理；
10、按客户内部工作规范和流程的要求，完成客户领导交办的其它相关工作。
服务频次 | 巡检：每天/每周/每月或双方协定；
服务级别 | 级别 响应时间（分钟） 解决时间（小时）
一级 10 4
二级 30 8
三级 60 24
四级 90 48
服务报告周期 | 月度/季度/半年或年度
服务方式 | 远程或现场
服务时间 | 7*24 或 5*8
交付成果 | 《巡检记录表》《故障处理记录》 《运维服务报告》

## 其他硬件运维服务 （040299）
其他硬件运维服务（040299）
服务大类 | 运行维护服务（04）
服务中类 | 硬件运维服务 （0402）
服务名称 | 其他硬件运维服务
服务代码 | 040299
服务简介 | 银川输油气通信与终端一体化智能管控平台、油气站场综合布线及网络资源管理系统更新与维护软件运行所依赖的硬件设备，提供例行检查、状态监控、故障处理、性能优化等服务，保障软件系统正常运行所需的硬件环境安全与稳定
服务目标/价值 | 银川输油气通信与终端一体化智能管控平台的可用性与安全性
服务描述
服务对象 | 银川输油气通信与终端一体化智能管控平台、油气站场综合布线及网络资源管理系统
服务内容 | 1、硬件设备日常巡检与状态检查
2、硬件故障诊断与现场/远程处理
3、硬件性能监控与优化建议
4、打印机、扫描仪等外设的驱动安装与调试
5、硬件更换时的安装与配置支持
服务频次 | 巡检：每天1次/每周1次或双方协定
服务级别 | 级别 响应时间（分钟） 解决时间（小时）
一级 10 4
二级 30 8
三级 60 24
四级 90 48
服务报告周期 | 月度/季度/半年或年度
服务方式 | 远程或现场
服务时间 | 7*24 或 5*8
交付成果 | 《巡检记录表》《故障处理记录》 《运维服务报告》

## 基础软件运维服务 （040301）
基础软件运维服务（040301）
服务大类 | 运行维护服务（04）
服务中类 | 软件运维服务 （0403）
服务名称 | 基础软件运维服务
服务代码 | 040301
服务简介 | 定期对基础软件各项参数和指标进行全面检查，提供数据备份、冗余清理、故障排查等服务，确保SPS产品运行的基础软件环境稳定可靠
服务目标/价值 | 确保操作系统运行正常，对客户的申报及发现隐患进行改进。
服务描述
服务对象 | Windows server 2012、2008 Windows 7、 win 10,: Linux、- Centos 7、SQL Sever 2008、tomcat、Apache等基础软件
服务内容 | 1、数据维护：定期清理冗余数、备份数据；
2、基础软件故障响应：重新安装系统，故障排除跟踪服务，性能问题引发故障排查处理。
3、系统日常维护：定期在现场对基础软件各项参数和指标进行全面检查；
4、中间件升级而对应用软件进行适应性更新与调测服务；
5、中间件维护操作手册及应急流程更新；
6、及时发现故障的隐患，对已经发现的问题进行修复。
7、按客户内部工作规范和流程的要求，完成客户领导交办的其它相关工作。
服务频次 | 数据维护：每天/每周或双方协定；日常维护：每天1次/每天2次或双方协定；
服务级别 | 级别 响应时间（分钟） 解决时间（小时）
一级 10 4
二级 30 8
三级 60 24
四级 90 48
服务报告周期 | 月度/季度/半年或年度
服务方式 | 远程或现场
服务时间 | 7*24 或 5*8
交付成果 | 《巡检记录表》《故障处理记录》 《运维服务报告》

## 应用软件运维服务 （040303）
应用软件运维服务（040303）
服务大类 | 运行维护服务（04）
服务中类 | 软件运维服务 （0403）
服务名称 | 应用软件运维服务
服务代码 | 040303
服务简介 | 定期在现场对应用软件各项参数和指标进行全面检查；在现场为客户 提供定期备份各项数据；清理冗余数据；及时发现故障隐患，对已经发现 的问题进行修复，保证客户的软件运行正常。
服务目标/价值 | 对故障进行定位并解决或提供相关技术支持，以保证客户业务正常运行
服务描述
服务对象 | 银川输油气通信与终端一体化智能管控平台、油气站场综合布线及网络资源管理系统
服务内容 | 1、对业务数据进行维护、更新；
2、对业务数据进行备份；
3、对业务系统进行日常维护；
4、对软件进行更新服务；
5、对业务管理系统健康状态检查与分析报告；
6、对系统用户信息进行维护和修改，添加系统用户、更改系统用户信息、权限，负责系统中管理人员、操作人员、监督人员名单的调整，以及数据同步处理。
7、按客户内部工作规范和流程的要求，完成客户领导交办的其它相关工作。
服务频次 | 数据备份：每天/每周或双方协定；系统检查与分析：每周1次/每月1次或双方协定；
服务级别 | 级别 响应时间（分钟） 解决时间（小时）
一级 10 4
二级 30 8
三级 60 24
四级 90 48
服务报告周期 | 月度/季度/半年或年度
服务方式 | 远程或现场
服务时间 | 7*24 或 5*8
交付成果 | 《数据备份表》《系统检查、分析及优化报告》《故障处理记录》 《运维服务报告》